## Tabelle1
Dieses Blatt berücksichtigt alle in der Gerätebeschreibung verwendeten Berechnungen.
(Der mittlere Akzeptanzwinkel wird aber ohne Integral bestimmt)
Im Gerät werden nur die Folgeprodukte von Rn-222 ausgewertet (Anm. "genutzt")
Die HWZ der Isotope Po214 und Po212 sind virtuelle Werte (Summe der HWZ der vorangegangenen Mutternuklide)
wichtige Daten zu den Folgeprodukten |  |  |  |  | Pumpverlustrechner
Energie | Isotop | HWZ [s] | ROI | Anmerkung | 0 | 1
8,8 MeV | Po 212 | 330307 | 4 |  | 1 | 0.99477
7,7 MeV | Po 214 | 2802 | 3 | (genutzt) | 2 | 0.98957
6,8 MeV | Po 216 | 0,15+56 | 2* |  | 3 | 0.9844
6,0 MeV | Po 218 | 186 | 1 | (genutzt) | 4 | 0.97926
6,1 MeV | Bi 212 | 38364 | 1** |  | 5 | 0.97414
[5 empty] | 6 | 0.96905
* Tritt nur auf, falls Radon 220 auf der Membran haften bleibt |  |  |  |  | 7 | 0.96398
** Konkurrenzzweig zu Po 212 mit 36% Wahrscheinlichkeit (überlagert Po218) |  |  |  |  | 8 | 0.95894
[5 empty] | 9 | 0.95393
Eingaben: |  |  |  |  | 10 | 0.94894
Halbwertszeit: | 186 | [s] |  |  | 11 | 0.94398
Pumpzeit: | 90 | [s] |  |  | 12 | 0.93905
Pumpvolumen: | 1 | [cm³] |  |  | 13 | 0.93414
Umsteckzeit: | 3 | [s] |  |  | 14 | 0.92926
Messzeit: | 480 | [s] |  |  | 15 | 0.9244
Probenradius: | 1.5 | [mm] |  |  | 16 | 0.91957
Sensorradius: | 1.5 | [mm] |  |  | 17 | 0.91476
Probenabstand: | 2 | [mm] |  |  | 18 | 0.90998
[5 empty] | 19 | 0.90523
Aus den Eingaben berechnet: |  |  |  |  | 20 | 0.9005
Verluste pumpen: | 14.8193 | % |  |  | 21 | 0.89579
Verlustkorrektur: | 1.174 |  | (Korrektur für Pumpvorgang) |  | 22 | 0.89111
Verlustkorr. umst. | 1.0112 |  | (Umstecken der Probe) |  | 23 | 0.88645
Geometriefaktor: | 5.2206 |  | (durch ungenutzten Halbraum) |  | 24 | 0.88182
Faktor für ROI | 27700 |  | (auf 3 gült. Ziffern gerundet) |  | 25 | 0.87721
(alle Faktoren zusammen für 1 ml Pumpvolumen) |  |  |  |  | 26 | 0.87262
[5 empty] | 27 | 0.86806
Zerfallsgesetzrechner |  |  |  |  | 28 | 0.86352
Lambda: | 0.0037266 |  |  |  | 29 | 0.85901
Zerfälle/s: | 0.0037197 |  |  |  | 30 | 0.85452
Zerfälle/Messzeit: | 0.83283 |  |  |  | 31 | 0.85005
Faktor: | 0.0044663 |  |  |  | 32 | 0.84561
[5 empty] | 33 | 0.84119
Geometrierechner |  |  |  |  | 34 | 0.83679
(2re-rs)/2d | 0.375 |  |  |  | 35 | 0.83242
(2re+rs)/2d | 1.125 |  |  |  | 36 | 0.82807
mittel(Phi1) | 0.35877 | ( | 20.5567 | °) | 37 | 0.82374
mittel(Phi2) | 0.84415 | ( | 48.3679 | °) | 38 | 0.81944
Faktor | 5.2206 | Summe ( | 68.9245 | °) | 39 | 0.81515
[5 empty] | 40 | 0.81089
[5 empty] | 41 | 0.80665
[5 empty] | 42 | 0.80244
[5 empty] | 43 | 0.79824
[5 empty] | 44 | 0.79407
[5 empty] | 45 | 0.78992
[5 empty] | 46 | 0.78579
[5 empty] | 47 | 0.78168
[5 empty] | 48 | 0.7776
[5 empty] | 49 | 0.77353
[5 empty] | 50 | 0.76949
[5 empty] | 51 | 0.76547
[5 empty] | 52 | 0.76147
[5 empty] | 53 | 0.75749
[5 empty] | 54 | 0.75353
[5 empty] | 55 | 0.74959
[5 empty] | 56 | 0.74567
[5 empty] | 57 | 0.74177
[5 empty] | 58 | 0.7379
[5 empty] | 59 | 0.73404
[5 empty] | 60 | 0.7302
[5 empty] | 61 | 0.72639
[5 empty] | 62 | 0.72259
[5 empty] | 63 | 0.71881
0.85181

## Tabelle2
tpump=90s
1 | 1
2 | 0.86
4 | 0.788
8 | 0.756
16 | 0.7405
32 | 0.7327
64 | 0.7289